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ОПРОСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРАНСФОРМАТОРА

	1
	Тип ( ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМПН, ТМПНГ, ОМ, ОМП)
	

	2
	Номинальная частота
	50 (Гц)

	3
	Номинальная мощность
	(кВ А)

	4
	Номинальное напряжение стороны ВН
(в режиме холостого хода)
	(кВ)

	5
	Номинальное напряжение стороны НН
(в режиме холостого хода)
	(кВ)

	6
	Диапазон и ступени регулирования напряжения
на стороне ВН	ПБВ (если иное, указать в примечании)
	± 2 х 2,5(%)

	7
	Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%)
(указывается при отличии от стандартного)
	(%)

	8
	Потери холостого хода (+ 15%)
(указывается при отличии от стандартного)
	(Вт)

	9
	Потери короткого замыкания при 75°С (+10%)
(указывается при отличии от стандартного)
	(Вт)

	10
	Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.)
(первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН)
	

	11
	Климатическое исполнение и категория размещения Масляный:(У1, УХЛ1)	Сухой:(У3, УХЛ3)
	

	12
	Степень защиты (указывается при отличии от IP00)
	

	13
	Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ);
(если иное, то указать в примечании)
	

	
14
	Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции)
длина:
ширина: высота:
	(мм)
(мм)
(мм)

	15
	Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения)
	(кг)

	16
	Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 100 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.)
	

	17
	Виброгасящие опоры
	

	18
	Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках.)
	

	19
	Шкаф тепловой защиты
	

	20
	Контрольно-измерительные приборы (	)
	


Примечания:


Контакты заказчика:
	Наименование организации:
	

	ФИО контактного лица:
	

	Телефон:
	

	E-mail:
	



Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес электронной почты могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте заполненную информацию при оформлении заказа.

Заполненный опросный лист направляйте по e-mail: mailbox@ec-g.ru
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