ОПРОСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТРАНСФОРМАТОРА

| 1 | Тип ( ТСЛ, ТСЗЛ, ТМ, ТМГ, ТМПН, ТМПНГ, ОМ, ОМП) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная частота | 50 (Гц) |
| 3 | Номинальная мощность | (кВ А) |
| 4 | Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода) | (кВ) |
| 5 | Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода) | (кВ) |
| 6 | Диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, указать в примечании) | ± 2 х 2,5(%) |
| 7 | Напряжение короткого замыкания при 75°С (±10%) (указывается при отличии от стандартного) | (%) |
| 8 | Потери холостого хода (+ 15%) (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) |
| 9 | Потери короткого замыкания при 75°С (+10%) (указывается при отличии от стандартного) | (Вт) |
| 10 | Схема и группа соединения обмоток (Д/Y, Y/Y, Y/Z, или нестанд.) (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН) |  |
| 11 | Климатическое исполнение и категория размещения Масляный:(У1, УХЛ1) Сухой:(У3, УХЛ3) |  |
| 12 | Степень защиты (указывается при отличии от IP00) |  |
| 13 | Конструктивное исполнение выводов ВН и НН (Вверх, левое, правое, вниз (для ТСЗЛ, ТСЗЛФ); (если иное, то указать в примечании) |  |
| 14 | Габаритные размеры (max): (при отличии от указанных в каталоге продукции) длина: ширина: высота: | (мм) (мм) (мм) |
| 15 | Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) | (кг) |
| 16 | Съемные транспортные катки (для ТСЛ в комплекте от 100 кВа. , для ТМ, ТМГ в комплекте от 400 кВа.) |  |
| 17 | Виброгасящие опоры |  |
| 18 | Вентиляторы принудительного охлаждения (для ТСЛ, ТСЗЛ) (3/6 шт. +25%/+40% к мощности при пиковых нагрузках.) |  |
| 19 | Шкаф тепловой защиты |  |
| 20 | Контрольно-измерительные приборы ( ) |  |

Примечания:

Контакты заказчика:

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| ФИО контактного лица: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес электронной почты могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте заполненную информацию при оформлении заказа.

Заполненный опросный лист направляйте по e-mail: mailbox@ec-g.ru